INFORMARE PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE 2008

Monitorizarea calitatii apei potabile se asigura de catre producator/distribuitor si Directia  de Sanatate Publica Arad, prin laboratoarele de analize care sunt inregistrate la Ministerul Sanatatii, in conformitate cu prevederile  legii apei potabile legea 458/2002     ( r ) , si a HG 974/ 2004 .

In anul 2008 in judetul Arad in localitatile in care populatia este aprovizionata cu apa potabila in sistem centralizat, din monitorizarea calitatii  acesteia a reesit ca parametri analizatii s-au incadrat  partial in valorile stabilite prin legea apei potabile, astfel ca prin consumul acesteia  nu au fost create riscuri majore pentru sanatatea populatiei .

Mentionam  ca in acesti ani nu s-au inregistrat epidemii hidrice in judetul Arad .

Directia de Sanatate Publica Arad, nu a inregistrat nici o solicitare de la producatorii / distribuitorii de apa potabila pentru acordarea de derogari de la valorile parametrilor stabiliti prin  legea apei potabile.

Specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica Arad, asigura supravegherea si controlul monitorizarii calitatii apei potabile in scopul verificarii faptului ca apa distribuita consumatorului se conformeaza la cerintele de calitate si nu creeaza riscuri pentru sanatatea  publica

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 198 780 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 14 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Arad, Sanleani, Livada, Zimand Cuz, Zimand Nou, Andrei Saguna, Simand, Sofronea, Horia, Vladimirescu, Mandruloc, Cicir, Zadareni, Fantanele |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA NR. II ARAD | RO421 | 172 035 | 28 993 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 172 035 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 10 582 445 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SC COMPANIA DE APA ARAD SA |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Banatean Gheorghe |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Arad, Str. Sabin Dragoi, Nr. 2-4 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-270843 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-270981 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | apacanal@caarad.ro |  |
| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 14 715 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 3 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Curtici, Macea, Sanmartin |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA CURTICI | RO421 | 5 757 | 616 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 5 757 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 224 840 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SC COMPANIA DE APA ARAD SA |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Banatean Gheorghe |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Arad, Str. Sabin Dragoi, Nr. 2-4 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-270843 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-270981 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | apacanal@caarad.ro |  |
| Note |  |  |  |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 11 022 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Lipova |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA LIPOVA | RO421 | 3 097 | 1 122 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 3 097 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 409 530 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SC COMPANIA DE APA ARAD SA |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Banatean Gheorghe |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Arad, Str. Sabin Dragoi, Nr. 2-4 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-270843 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-270981 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | apacanal@caarad.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 19 742 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 7 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Ghioroc, Siria, Paulis, Covasant, Cuvin, Minis, Baratca |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA GHIOROC | RO421 | 8 267 | 670 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 8 267 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 244 550 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | PRIMARIA GHIOROC |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Chis Corneliu |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. N. Balcescu, Nr. 89 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-461425 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-461425 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | primaria_ghioroc@inext.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 15 381 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 2 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Santana, Olari |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA SANTANA | RO421 | 7 122 | 960 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 7 122 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 350 400 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SC COMPANIA DE APA ARAD SA |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Banatean Gheorghe |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Arad, Str. Sabin Dragoi, Nr. 2-4 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-270843 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-270981 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | apacanal@caarad.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 17 250 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 4 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Chisineu Cris, Nadab, Sintea Mare, Socodor |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA CHISINEU CRIS | RO421 | 7 162 | 694 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 7 162 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 253 310 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SERVICIUL PUBLIC APA CANAL CHISINEU CRIS |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Manea Dimitrie |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Chisineu Cris Str. Infratirii nr. 97 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-350044 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-350059 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | uzinadeapachcris@yahoo.com |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 14 064 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 3 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Ineu, Sicula, Mocrea |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA INEU | RO421 | 6103 | 562 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 6 103 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 205 130 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | PRIMARIA INEU |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Morar Popa Dumitru |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Ineu, str. Republicii, Nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-511550 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-511965 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | primariaineu@ineu.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 13 204 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 4 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Sebis, Barsa, Buteni, Chisindia |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA SEBIS | RO421 | 9 327 | 1 149 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 9 327 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 419 385 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 2 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | 98 % |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  | 98 % |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia ceruta nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SC TERMO-CONSTRUCT SA |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Braun Florica |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Sebis, Str. Romana, Nr. 4 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-310680 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-310680 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | Termoconstruct.sebis@yahoo.com |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | ARAD |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 10 217 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 14 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Gurahont, Hontisor, Iosasi, Fenis, Pescari, Dieci, Brazii, Madrigesti, Bontesti, Radesti, Cil, Almas, Joia Mare |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | UZINA DE APA GURAHONT | RO421 | 5 251 | 489 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 5 251 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 178 485 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | 100 % |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informatia nu este disponibila |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | SC COMPANIA DE APA ARAD SA |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Banatean Gheorghe |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Arad, Str. Sabin Dragoi, Nr. 2-4 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0257-270843 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0257-270981 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | apacanal@caarad.ro |  |

| Tabelul 3 LABORATOR DSP ARAD Informaţii privind metodele de analiză ale parametrilor microbiologici ai apei potabile conform art. 7.5b din Directivă, respectiv art. 7(6)1 din Legea nr. 458/2002 |  |
| --- | --- |
| Parametrul | Metoda |
| Escherichia coli ( E.coli) / 100 ml | ISO 9308-1; STAS 3001/1991 |
| Enterococi ( Streptococi fecali ) / 100 ml | ISO 7899-2; STAS 3001/1991 |
| Pseudomonas aeruginosa | EN ISO 12780 |
| Numar colonii la 22°C | EN ISO 6222; STAS 3001/1991 |
| Numar colonii la 37°C | EN ISO 6222; STAS 3001/1991 |
| Clostridium perfringes ( inclusiv spori ) | FILTRARE PRIN MEMBRANA |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA NR II ARAD |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 984 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 984 | 0 |  |
| Parametri chimici1 |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 3 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor | 1 |  | 2 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 |  | 143 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 272 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 164 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 |  | 2 | 0 |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 585 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 660 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 118 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate | 1 |  | 34 | 0 |  |
| Culoare3 | 1 |  | 547 | 0 |  |
| Fier | 1 | 1 | 578 | 49 | 8,48 % |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 1 | 1 | 579 | 16 | 2,76 % |
| Miros3 | 1 |  | 547 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 683 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 547 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 587 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 574 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA CHISINEU CRIS |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 29 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 29 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 |  | 20 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 17 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 9 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate | 1 |  | 2 | 0 |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 18 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 21 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA GHIOROC |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 28 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 28 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 % |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 6 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 5 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 5 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 | 1 |  | 8 | 0 |  |
| Fier | 1 |  | 8 | 0 |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 | 1 |  | 8 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 20 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 8 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 8 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 8 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA LIPOVA |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 46 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 46 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 17 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 9 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 26 | 3 | 11,54 % |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate | 1 |  | 4 | 0 |  |
| Culoare3 | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Fier | 1 | 1 | 26 | 7 | 26,92 % |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 1 | 1 | 26 | 3 | 11,54 % |
| Miros3 | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 35 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 18 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 23 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA SEBIS |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 |  | 17 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 11 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 6 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 17 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 2 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Fier | 1 | 1 | 20 | 1 | 5 % |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 1 | 1 | 20 | 2 |  |
| Miros3 | 1 |  | 8 | 0 | 10 % |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 17 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 17 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA GURAHONT |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 29 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 29 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 |  | 25 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 19 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 3 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 25 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 29 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate | 1 |  | 4 | 0 |  |
| Culoare3 | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Fier | 1 | 1 | 26 | 1 | 3,84 % |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Miros3 | 1 |  | 25 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 25 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 25 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 25 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA CURTICI |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 28 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 28 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 |  | 28 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 17 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 12 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 29 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 35 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 | 1 |  | 31 |  |  |
| Fier | 1 | 1 | 31 | 1 | 3,22 % |
| Gust3 | 1 |  | 23 |  |  |
| Mangan | 1 | 1 | 31 | 10 | 32,25 % |
| Miros3 | 1 |  | 29 |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 35 |  |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 29 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 31 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 31 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA INEU |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 33 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 33 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 |  | 26 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 13 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 13 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 28 | 2 | 7,14 % |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 22 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 18 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 | 1 |  | 21 | 0 |  |
| Fier | 1 | 1 | 28 | 5 | 17,85 % |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 1 | 1 | 28 | 6 | 21,43 % |
| Miros3 | 1 |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 8 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 21 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 28 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 24 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 |  |  |  |  |  |
| Judetul ARAD | UZINA DE APA SANTANA |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 |  | 30 | 0 |  |
| Enterococi | 1 |  | 30 | 0 |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Cupru | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 |  | 19 | 0 |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 |  | 13 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 |  | 6 | 0 |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 |  | 19 | 0 |  |
| Bacterii coliforme | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Fier | 1 | 1 | 19 | 6 | 31,58 % |
| Gust3 | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Mangan | 1 | 1 | 19 | 6 | 31,58 % |
| Miros3 | 1 |  | 14 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 |  | 23 | 0 |  |
| Oxidabilitate | 1 |  | 14 | 0 |  |
| pH | 1 |  | 19 | 0 |  |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 |  | 4 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 |  | 19 | 0 |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | ARAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| UZINA DE APA NR. II ARAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 578 | 49 | 0 | 94 | 1260 | T7, P6 | P1, P2 | S |
|  | MANGAN | NU | 579 | 16 | 0,7 | 21 | 769 | T7, P6 | P1, P2 | S |
| UZINA DE APA INEU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 28 | 5 | 37,8 | 146,6 | 621 | T7, P6 | T, P1, P2 | L |
|  | MANGAN | NU | 28 | 6 | 10,5 | 43 | 114 | T7, P6 | T, P1, P2 | L |
|  | AMONIU | NU | 28 | 2 | 0 | 0,25 | 0,72 | T7, P6 | T, P1, P2 | L |
| UZINA DE APA SANTANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 19 | 6 | 13,4 | 124 | 347 | T1, T7 | T | L |
|  | MANGAN | NU | 19 | 6 | 3,7 | 46,2 | 131 | T1, T7 | T | L |
| UZINA DE APA LIPOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 26 | 7 | 27,4 | 273 | 830 | T1, T7 | T | L |
|  | MANGAN | NU | 26 | 3 | 1,1 | 71 | 448 | T1, T7 | T | L |
|  | AMONIU | NU | 26 | 3 | 0 | 0,15 | 1,13 | T1, T7 | T | L |
| UZINA DE APA GHIOROC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NITRATI | NU | 8 | 2 | 63,24 | 71,38 | 98,90 | C1 | C2 | L |
| UZINA DE APA CURTICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 31 | 1 | 14 | 90,5 | 319 | T1, T7 | T | L |
|  | MANGAN | NU | 31 | 10 | 2,2 | 73 | 213 | T1, T7 | T | L |
| UZINA DE APA GURAHONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 26 | 1 | 8,7 | 57 | 433 | P6 | P1, P2 | S |
| UZINA DE APA SEBIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIER | NU | 20 | 1 | 0 | 75,2 | 216 | T7, P6 | T, P1, P2 | S |
|  | MANGAN | NU | 20 | 2 | 1,5 | 52,3 | 173 | T7, P6 | T, P1, P2 | S |