MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI ARAD

ARAD, Str. Florilor Nr. 1  ( 0257/254 438

##### fax: 0257/ 230010 ,  e-mail: dspj.ar@rdslink.ro

Nr. 794/14.02.2013

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE   PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE MODERNIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR

În atenţia Dr.Anca Tudor

Ca urmare a medodologiei „Supravegherea calităţii apei potabile”, raport anual 2012 vă transmitem datele solicitate in format Word, cât şi macheta in format excell pe adresa de email: anca.tudor@insp.gov.ro

1.  INFORMARE privind cazurile de Boală diareica acută înregistrate în teritoriul Sebiş, între 12-21.09.2012, jud. Arad

Istoric. În 14.09.2012 este declarată, de către Spitalul Sebiş, internarea  a 11 copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani în secţia pediatrie, între 12-14.09.2012, cu simptomatologia BDA cu sau fără sindrom acut de deshidratare , la unii dintre aceştia fiind prezente şi fenomene de amigdalită acută. Nici un pacient nu a prezentat febră. Cazurile continuă să apară până în 21.09.2012. La această oră toţi pacienţii sunt externaţi din Spitalul Sebiş. În intervalul 12-21.09.2012 au fost înregistrate 95 cazuri BDA, cu 31 internări, investigate coprologic şi pozitive pentru Rotavirus 8/opt, negative coprobacteriologic 10/zece.

Date. Frecvenţa internărilor pe zile, pe număr consultaţii sau internări, pe categorii de vîrste adulţi/copii, pe probe pozitive Rotavirus sau negative coprobacteriologic, în tabelul 1 şi frecvenţa cazurilor internate sau doar consultate, tabel 2.

| data | frecventa | procent | consultatii adulti | internari adulti | consultatii copii | internari copii | Rota poz adulti | Rotapoz copii | Copro neg adulti | Copro neg copii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.09 | 9 | 9.5 | 1 | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| 13.09 | 10 | 10.5 | 3 | 0 | 2 | 5 |  | 1 |  | 3 |
| 14.09 | 17 | 17.9 | 12 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 15.09 | 7 | 7.4 | 6 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |
| 16.09 | 10 | 10.5 | 5 | 0 | 2 | 3 |  | 1 |  | 2 |
| 17.09 | 9 | 9.5 | 7 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18.09 | 12 | 12.6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 19.09 | 15 | 15.8 | 5 | 3 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 2 |
| 20.09 | 5 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 21.09 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| Total | 95 | 100 | 45 | 7 | 19 | 24 | 2 | 6 | 2 | 8 |

Tabel 1

|  | frecventa | procent |
| --- | --- | --- |
| consultatii | 64 | 67.4 |
| internari | 31 | 32.6 |
| Total | 95 | 100 |

Tabel 2

Nu există semnificaţie statistică între cazurile pozitive Rotavirus, negative copro-bacteriologic şi sursele de apă, tabel 3, cu excluderea cazului fără date. (P = 0.1659).

| sursa apa | Frequency | Percent | Rota poz | Copro neg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| retea Sebis | 50 | 52.6 | 3 | 4 |
| fantana proprie | 19 | 20 | 1 | 5 |
| fara date | 6 | 6.3 | 1 |  |
| izvoare Moneasa | 5 | 5.3 |  | 1 |
| dozator fantana | 3 | 3.2 |  |  |
| retea Buteni | 3 | 3.2 | 2 |  |
| retea Chisindia | 3 | 3.2 |  |  |
| apa plata | 2 | 2.1 |  |  |
| apa minerala | 1 | 1.1 |  |  |
| retea Aldesti | 1 | 1.1 |  |  |
| retea Dezna | 1 | 1.1 |  |  |
| retea Gurahont | 1 | 1.1 | 1 |  |
| Total | 95 | 100 | 8 | 10 |

Tabel 3

Concluzii

Incidenţă crescută de internări prin BDA,  în teritoriul Sebiş, între 12-21.09.2012,  judeţ Arad, cu dificultăţi în managementul diagnosticului etiologic al bolilor infecţioase, la nivelul Spitalului orăşenesc Sebiş, cu 95 cazuri raportate de spitale şi medici de familie din teritoriu Sebiş, dintre care 31 internări,  cu 8  probe de scaun pozitive pentru Rotavirus şi 10 examene coprobacteriologice negative, cu semnificaţie statistică pentru consum de apă, fără a se putea demonstra cauzalitatea între acest consum şi probele pozitive pentru enterovirus.

NU au fost utilizate metode standard de concentrare si reconcentrare de Rotavirus din probele de apă , acest parametru nefiind inclus in Legea apei potabile, deşi este cunoscut faptul că Rotavirusul este prima cauză de BDA fiind rezistent si la clorigenele din piscină.

2. În cursul anului 2012 nu am avut cazuri de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa din fântână.

3.  Numărul de fântâni publice şi private in judeţul Arad pe anul 2012.

Fântâni publice       1 021

Fântâni private      26 628

TOTAL           27 649

Număr de controale efectuate    228

LABORATOARE

Laboratorul DSP ARAD

- s-a emis de către Ministerul Sănătăţii - Certificatul de înregistrare nr. 42 din 30.01.2007 pentru Laboratorul de microbiologie şi nr. 43 din 30.01.2007 pentru Laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie.

- în 06.07.2010 s-a emis de către Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara referatul de evaluare nr. 3404/ 06.07.2010 pentru Laboratorul de microbiologie şi referatul de evaluare nr. 3406/ 06.07.2010 pentru Laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie

- Lista parametrilor (analize) pentru laboratorul de microbiologie:

- Bacterii coliforme

- Escherichia Coli

- Enterococi

- Pseudomonas Aeruginosa

- Număr de colonii la 22°C

- Număr de colonii la 37°C

- Clostridium Perfringens

- Bacterii anaerobe sulfite reducătoare

- Prelevare probe.

-Lista parametrilor (analize) pentru laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie:

- Prelevare, conservare, transport, păstrare si identificare

- Culoare

- Miros

- pH

- Amoniac

- Nitriţi

- Nitraţi

- Oxidabilitate

- Fier

- Mangan

- Clor rezidual liber

- Cloruri

- Duritate totală

- Turbiditate

- Fe, Mn, Cr, Cu, Pb.

Laboratorul – SC COMPANIA DE APA ARAD SA

- în curs de acreditare la RENAR

- alte acreditări SR ISO 9001/2008 valabil până la 04.05.2013

SR ISO 14001/2005 valabil până la data de 04.05.2013

OH SAH 18001/2008 valabil până la data de 04.05.2013

PARAMETRII  MONITORIZAŢI:

- La ieşirea din staţia de tratare (intrare reţea)

| Nr. crt. | Parametrii de analizat | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| 1 | E. coli | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 2 | Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 3 | Enterococi | SR EN ISO 7899-2 : 2002 |
| 4 | Clostridium perfringens 1 | SR ISO 6461-2 : 2002 |
| 5 | Număr colonii la 22 0C şi 37 0C | SR EN ISO 6222: 2004 |
| 6 | Clor rezidual | SR EN ISO 7393-2: 2002 |
| 7 | Turbiditate | SR EN ISO 7027:2001 |
| 8 | Conductivitate | SR EN 27888 / 97 |
| 9 | pH | SR ISO 10523 / 2009 |
| 10 | Amoniu | SR ISO 7150-1 : 2001 |
| 11 | Nitriţi | SR EN ISO 26777 / 96 |
| 12 | Nitraţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 13 | Cloruri | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 14 | Sulfaţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 15 | Duritate totală | SR ISO 6059:2008 |
| 16 | Indice permanganat | SR ISO 8467 : 2001 |
| 17 | Fier | SR EN ISO 15586:2008 |
| 18 | Mangan | SR EN ISO 15586:2008 |
| 19 | Arsen | SR EN ISO 11969:2007 |
| 20 | Aluminiu 2 | SR EN ISO 15586:2004 |

1 Dacă apa provine din ape de suprafaţă.

2  Dacă este folosit la tratarea apei.

- La ieşirea din rezervor:

| Nr. crt. | Parametrii de analizat | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| 1 | E. coli | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 2 | Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 3 | Enterococi | SR EN ISO 7899-2 : 2002 |
| 5 | Număr colonii la 22 0C şi 37 0C | SR EN ISO 6222: 2004 |
| 6 | Clor rezidual total şi liber | SR EN ISO 7393-2: 2002 |
| 7 | Turbiditate | SR EN ISO 7027:2001 |

- La consumator

| Nr. crt. | Parametrii de analizat | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| 1 | E. coli | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 2 | Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 3 | Enterococi | SR EN ISO 7899-2 : 2002 |
| 4 | Clor rezidual | SR EN ISO 7393-2: 2002 |
| 5 | Turbiditate | SR EN ISO 7027:2001 |
| 6 | Conductivitate | SR EN 27888 / 97 |
| 7 | pH | SR ISO 10523 / 2009 |
| 8 | Amoniu | SR ISO 7150-1 : 2001 |
| 9 | Nitriţi | SR EN ISO 26777 / 96 |
| 10 | Nitraţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 11 | Cloruri | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 12 | Sulfaţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 13 | Duritate totală | SR ISO 6059:2008 |
| 14 | Indice permanganat | SR ISO 8467 : 2001 |
| 15 | Fier | SR EN ISO 15586:2008 |
| 16 | Mangan | SR EN ISO 15586:2008 |
| 17 | Arsen | SR EN ISO 11969:2007 |
| 18 | Aluminiu 2 | SR EN ISO 15586:2004 |

Director Executiv                                                                Director Executiv Adjunct

Dr. Ţârle Gabriela                                                               Dr. Negru Dana

Întocmit

As. Lorincz Agneta