MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI ARAD

ARAD, Str. Florilor Nr. 1  ( 0257/254 438

##### fax: 0257/ 230010 ,  e-mail: dspj.ar@rdslink.ro

Nr.

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE   PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE MODERNIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR

În atenţia Dr.Anca Tudor

Ca urmare a medodologiei „Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari”, raport anual 2013 vă transmitem datele solicitate in format Word, cât şi macheta în format excell pe adresa de email: anca.tudor@insp.gov.ro

1.  În cursul anului 2013 nu am avut cazuri de epidemii hidrice.

2. În cursul anului 2013 nu am avut cazuri de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa din fântână.

3.  Numărul de fântâni publice şi private in judeţul Arad pe anul 2013.

Fântâni publice       1 021

Fântâni private      26 649

TOTAL           27 670

Număr de controale efectuate    198

LABORATOARE

Laboratorul DSP ARAD

- s-a emis de către Ministerul Sănătăţii - Certificatul de înregistrare nr. 42 din 30.01.2007 pentru Laboratorul de microbiologie şi nr. 43 din 30.01.2007 pentru Laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie.

- în 06.07.2010 s-a emis de către Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara referatul de evaluare nr. 3404/ 06.07.2010 pentru Laboratorul de microbiologie şi referatul de evaluare nr. 3406/ 06.07.2010 pentru Laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie

- Lista parametrilor (analize) pentru laboratorul de microbiologie:

- Bacterii coliforme

- Escherichia Coli

- Enterococi

- Pseudomonas Aeruginosa

- Număr de colonii la 22°C

- Număr de colonii la 37°C

- Clostridium Perfringens

- Bacterii anaerobe sulfite reducătoare

- Prelevare probe.

-Lista parametrilor (analize) pentru laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie:

- Prelevare, conservare, transport, păstrare si identificare

- Culoare

- Miros

- pH

- Amoniac

- Nitriţi

- Nitraţi

- Oxidabilitate

- Fier

- Mangan

- Clor rezidual liber

- Cloruri

- Duritate totală

- Turbiditate

- Fe, Mn, Cr, Cu, Pb.

Laboratorul – SC COMPANIA DE APA ARAD SA

- în curs de acreditare la RENAR

- alte acreditări SR ISO 9001/2008 valabil până la 04.05.2013

SR ISO 14001/2005 valabil până la data de 04.05.2013

OH SAH 18001/2008 valabil până la data de 04.05.2013

PARAMETRII  MONITORIZAŢI:

- La ieşirea din staţia de tratare (intrare reţea)

| Nr. crt. | Parametrii de analizat | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| 1 | E. coli | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 2 | Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 3 | Enterococi | SR EN ISO 7899-2 : 2002 |
| 4 | Clostridium perfringens 1 | SR ISO 6461-2 : 2002 |
| 5 | Număr colonii la 22 0C şi 37 0C | SR EN ISO 6222: 2004 |
| 6 | Clor rezidual | SR EN ISO 7393-2: 2002 |
| 7 | Turbiditate | SR EN ISO 7027:2001 |
| 8 | Conductivitate | SR EN 27888 / 97 |
| 9 | pH | SR ISO 10523 / 2009 |
| 10 | Amoniu | SR ISO 7150-1 : 2001 |
| 11 | Nitriţi | SR EN ISO 26777 / 96 |
| 12 | Nitraţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 13 | Cloruri | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 14 | Sulfaţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 15 | Duritate totală | SR ISO 6059:2008 |
| 16 | Indice permanganat | SR ISO 8467 : 2001 |
| 17 | Fier | SR EN ISO 15586:2008 |
| 18 | Mangan | SR EN ISO 15586:2008 |
| 19 | Arsen | SR EN ISO 11969:2007 |
| 20 | Aluminiu 2 | SR EN ISO 15586:2004 |

1 Dacă apa provine din ape de suprafaţă.

2  Dacă este folosit la tratarea apei.

- La ieşirea din rezervor:

| Nr. crt. | Parametrii de analizat | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| 1 | E. coli | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 2 | Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 3 | Enterococi | SR EN ISO 7899-2 : 2002 |
| 5 | Număr colonii la 22 0C şi 37 0C | SR EN ISO 6222: 2004 |
| 6 | Clor rezidual total şi liber | SR EN ISO 7393-2: 2002 |
| 7 | Turbiditate | SR EN ISO 7027:2001 |

- La consumator

| Nr. crt. | Parametrii de analizat | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| 1 | E. coli | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 2 | Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 |
| 3 | Enterococi | SR EN ISO 7899-2 : 2002 |
| 4 | Clor rezidual | SR EN ISO 7393-2: 2002 |
| 5 | Turbiditate | SR EN ISO 7027:2001 |
| 6 | Conductivitate | SR EN 27888 / 97 |
| 7 | pH | SR ISO 10523 / 2009 |
| 8 | Amoniu | SR ISO 7150-1 : 2001 |
| 9 | Nitriţi | SR EN ISO 26777 / 96 |
| 10 | Nitraţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 11 | Cloruri | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 12 | Sulfaţi | SR EN ISO 10304-4:2009 |
| 13 | Duritate totală | SR ISO 6059:2008 |
| 14 | Indice permanganat | SR ISO 8467 : 2001 |
| 15 | Fier | SR EN ISO 15586:2008 |
| 16 | Mangan | SR EN ISO 15586:2008 |
| 17 | Arsen | SR EN ISO 11969:2007 |
| 18 | Aluminiu 2 | SR EN ISO 15586:2004 |

Director Executiv                                                                Director Executiv Adjunct

Dr. Nicolescu Laura                                                         Dr. Negru Dana

Colectiv Igiena Mediului

Dr. Cotuna Crtistina

As. Lorincz Agneta