## UZ II ARAD
[8 empty] | UZINA APA II ARAD |  |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | 20 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-27 | 736 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-28 | 759 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-01 | 761 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-05 | 765 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 782 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-07 | 866 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-08 | 875 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-09 | 883 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-12 | 887 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-13 | 922 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 20 | 0 | 0.2 |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
2018-03-14 | 935 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-15 | 964 | [11 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-19 | 1019 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-20 | 1021 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-21 | 1058 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-22 | 1070 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-23 | 1079 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 1094 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-27 | 1120 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-28 | 1135 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-29 | 1157 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-30 | 1196 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-13 | 923 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 30 | 0 |  | 0.15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri

## BOCSIG
[8 empty] | UZINA BOCSIG 2017 |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-13 | 536 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-05 | 780 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-14 | 960 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-28 | 1150 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1375 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1375 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## CASOAIA
[8 empty] | UZINA APA CASOAIA |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-29 | 1192 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri

## CERMEI
[8 empty] | UZINA APA CERMEI |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-07 | 476 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-21 | 674 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-15 | 981 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 1118 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [17 empty] | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [17 empty] | 0 | 0
Nr. probe | [17 empty] | 4 | 4
Depăşiri | [17 empty] | 0 | 0
% depăşiri | [17 empty] | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [17 empty] | 0 | 0
Med | [17 empty] | 0 | 0
Max | [17 empty] | 0 | 0
Nr. probe | [17 empty] | 1 | 1
Depăşiri | [17 empty] | 0 | 0
% depăşiri | [17 empty] | 0% | 0%

## CURTICI
[8 empty] | UZINA APA CURTICI |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-07 | 473 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-21 | 671 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-12 | 896 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.15 |  | 11 | 7 | 0 | 0 | 0
2018-03-15 | 978 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1125 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-12 | 897 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0
Min | [14 empty] | 20 | 7 | 0 | 0 | 0
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1125 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 0%

## FELNAC
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA FELNAC |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-08 | 486 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 600 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 803 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-13 | 928 |  |  |  | 0 |  | 8 | [5 empty] | 0.1 |  | 20 | 7 | 0 | 0 | 0
2018-03-20 | 1045 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-13 | 929 |  |  |  |  | 0 | 8 | [6 empty] | 0.1 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## GURAHONT
[7 empty] | UZINA APA GURAHONŢ |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-15 | 556 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-26 | 727 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-07 | 867 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-22 | 1075 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-29 | 1193 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min
Med | [12 empty] | 0.15
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri

## HĂLMĂGEL
[7 empty] | UZINA APA HĂLMĂGEL |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci | Clostridium
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium
2018-02-15 | 557 | [11 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
2018-02-26 | 728 | [11 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0
2018-03-07 | 868 | [11 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
2018-03-22 | 1076 | [11 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0
2018-03-29 | 1194 | [11 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1
Med | [12 empty] | 0.1
Max | [12 empty] | 0.2
Nr. probe
Depăşiri | [12 empty] | 0
% depăşiri
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri

## INEU
[7 empty] | UZINA APA INEU |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-13 | 535 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-22 | 689 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-05 | 779 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-14 | 959 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-28 | 1149 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
0.125
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.125 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## LIPOVA
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA LIPOVA |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-19 | 567 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-08 | 877 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 1116 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min
0 | [12 empty] | 0.15
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri

## MANASTUR
[7 empty] | UZINA APA MĂNĂŞTUR |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-08 | 489 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 603 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 804 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-20 | 1048 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-27 | 1123 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## MONEASA
[6 empty] | UZINA APA MONEASA |  |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-13 | 537 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-22 | 691 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-05 | 781 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-14 | 961 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-28 | 1151 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [14 empty] | 12 | 8 | 0 | 0 | 0
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  | 12 | 8 | 0 | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## NĂDLAC
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA NĂDLAC |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-08 | 485 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 599 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 802 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-13 | 926 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.15 |  | 18 | 25 | 0 | 0 | 0
2018-03-20 | 1044 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-13 | 927 |  |  |  |  | 0 | 9 |  |  |  | 20 | 0 |  | 0.1 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## PECICA
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA PECICA |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-08 | 484 | [11 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 598 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 801 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-13 | 924 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.15 |  | 14 | 10 | 0 | 0 | 0
2018-03-20 | 1043 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-13 | 925 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 20 | 0 |  | 0.1 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## PÂNCOTA
[7 empty] | UZINA APA PÂNCOTA |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-13 | 534 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-22 | 688 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-05 | 778 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-14 | 958 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-28 | 1148 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## SAGU
[7 empty] | UZINA APA ŞAGU |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-08 | 487 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 601 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 806 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-20 | 1046 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-27 | 1121 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## SÂNTANA
[7 empty] | UZINA APA SÂNTANA |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-07 | 474 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 672 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-12 | 898 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.15 |  | 17 | 12 | 0 | 0 | 0
2018-03-15 | 979 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1625 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-12 | 899 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1625 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## ŞEPREUŞ
[7 empty] | UZINA APA ŞEPREUŞ |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-07 | 477 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-21 | 675 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-15 | 982 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 1117 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## VINGA
[7 empty] | UZINA APA VINGA |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-08 | 488 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 602 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 805 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-20 | 1047 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-27 | 1122 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## VĂRŞAND
[7 empty] | UZINA APA VĂRŞAND |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-07 | 478 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-15 | 983 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 1119 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.13333 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.13333 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## ZĂBRANI
[6 empty] | UZINA APA ZĂBRANI | UZINA APA ZĂBRANI |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-19 | 568 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-08 | 878 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 1115 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [19 empty] | 8
Med | [19 empty] | 18
Max | [19 empty] | 13
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri

## ZĂRAND
[7 empty] | UZINA APA ZĂRAND |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-02-07 | 475 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 673 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-12 | 900 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 120 | 50 | 0.1 |  | 27 | 10 | 0 | 0 | 0
2018-03-15 | 980 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-12 | 901 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 130 | 30 |  | 0.1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## UZINA APA III
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA III |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-03-20 | 1022 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-28 | 1136 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-30 | 1197 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.18333 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.18333 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## CARAND
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA CĂRAND |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-01-16 | 223 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
1900-01-29 00:14 | 380 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-13 | 539 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 680 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-07 | 873 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-21 | 1069 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.10833 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.10833 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## NADALBESTI
[7 empty] | UZINA APA NĂDĂLBEŞTI |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci | Clostridium
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium
2018-01-16 | 224 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
1900-01-29 00:14 | 381 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-13 | 538 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-21 | 679 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-07 | 872 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-21 | 1068 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | clostridium
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | clostridium
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## PEREGU MIC
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA PEREG
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-01-15 | 214 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
1900-01-28 00:14 | 364 | [11 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-06 | 442 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-07 | 860 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-12 | 893 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-15 | 977 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.14167 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [17 empty] | 0 | 0
Med | [17 empty] | 0 | 0
Max | [17 empty] | 0 | 0
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.14167 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## SEMLAC
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA SEMLAC
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-01-15 | 213 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
1900-01-28 00:14 | 365 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-06 | 443 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
07.Mar | 861 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
12.Mar | 894 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
15.Mar | 976 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 7 |  |  |  |  | 3 | 3
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## SEBIS
[7 empty] | UZINA APA SEBIŞ |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci | Clostridium
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium
2018-01-16 | 225 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
1900-01-29 00:14 | 379 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-13 | 540 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-21 | 681 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-07 | 871 | [11 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-21 | 1067 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-29 | 1195 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.15714 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | clostridium
Min
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi | clostridium
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.15714 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 7 |  |  |  |  | 3 | 7
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%

## VARADIA
[6 empty] | UZINA APA FELNAC | UZINA APA VĂRĂDIA |  |  | 2018
Valori max. admise Lege 458 / 2002 |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact. 22 gr. C | Colonii bact. 37 gr. C | Coli- formi | E. coli | Entero- coci
|  | 5 | 2500 | 6,5- 9,5 | 0.5 | IR 0,1 R 0,5 | 50 | 5 | < 5 | 250 | 200 | 50 | IR 0<0,5 R >0,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NTU | μS/cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | 0 germ | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l |  | / ml | / ml | /100 ml | /100 ml | /100 ml
Intrare reţea
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez | Cl total | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
2018-01-08 | 89 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-01-18 | 279 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-08 | 490 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-02-14 | 555 | [11 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 800 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2018-03-13 | 934 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Min | [12 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.10833 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
Consumator
Data | Cod | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [17 empty] | 0 | 0
Med
Max
Nr. probe
Depăşiri
% depăşiri
TOTAL IR + CR
Data |  | Turb | Cond | pH | NH4 | NO2 | NO3 | CCOMn | Dt | Cl | Fe | Mn | Cl rez |  | Colonii bact.22 C | Colonii bact.37 C | Coliformi | E. coli | Enterococi
Min | [12 empty] | 0,1 |  |  |  |  | 0 | 0
Med | [12 empty] | 0.10833 |  |  |  |  | 0 | 0
Max | [12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0
Nr. probe | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
Depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% depăşiri | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%